Ⅲ 学位论文开题报告

| 学生姓名 | 代胜楠 | 学号 | 2021240121 | 导师姓名 | 王永刚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开题时间 |  |  | 开题地点 |  |  |
| 开题报告名称 | 基于混合粒子群-蝴蝶算法MPPT研究 |  |  |  |  |
| Ⅲ-1选题依据 |  |  |  |  |  |
| （课题研究的目的、意义，国内外研究现状分析，课题研究的主要思路，附主要参考文献） 一、课题研究目的及意义 随着人口增长及工业化进程加快，对于电力的需求与日俱增。研究表明，全球净发电量从2011年的22.1万亿千瓦时增长到2021年28.466万亿千瓦时，预计到2030年将增长到33.3万亿千瓦时。其中绝大部分来自化石燃料发电，尤其是以价格低廉的煤炭为主。然而，化石燃料使用量的增加造成了很大一部分的环境污染和温室气体的排放，而温室气体被认为是全球变暖的主要原因[1]。有数据显示，相比于2015年度，由于提供给实际需求发电量的增加，到2021年度二氧化碳和汞的排放将分别增加了35%和8%。因此开发清洁、低碳的可再生能源来减少化石能源使用过程中对环境的破坏显得尤为重要[2]。 最新世界能源统计年鉴[3]显示，2019年可再生能源消费增长占40%，预计2040年可再生能源将成为世界最大供应能源。可再生能源所供应的电量占世界总供应电量的10.4%，其份额首次超过核能发电。可再生能源中，对减少能源消耗和减轻环境压力存在明显优势的能源是太阳能[4]。太阳能作为一种可再生、无污染的绿色能源，资源丰富、分布广泛便于人类开发利用。随着近几年对于电力市场的限制放宽和分布式发电技术的发展，可再生能源也在逐步替代传统化石能源供应人们生产生活的需要[5]。在可再生能源中，太阳能被认为是最优发展前途的能源，而光伏（PV）系统是将太阳能转化为电能而不污染环境的最直接的方法[6]。由于光伏电池是半导体器件，与风能等其他可再生能源发电模式相比，其不需要经常移动，且维护成本与运行成本也相对较低[7]。尽管日照时间并不能一直保证，但由于其长期效益，许多国家已经开发了大批量的光伏系统[8]，政府为鼓励使用可再生能源而提出关税倡议和其他计划，也直接推动了光伏领域产业的发展。 虽然太阳能有其许多发展中的有利因素与便利条件，但实际上整个光伏发电系统的光电转化效率偏低，在已投入运行的光伏电池使用过程中，其整体的转化效率通常低于15%[9]。我们需要对光伏系统运行过程中的最大功率点进行实时跟踪，才能保证光伏电池可以以一个相对较高的功率进行输出以提高转化效率[10][11]。通过研究人员对光伏电池特性的研究，发现其输出特性曲线为一条非线性曲线[12]，大多数最大功率点跟踪（MPPT）方法不能实时有效地对非线性曲线进行最大功率点的有效跟踪，如何设计出智能、快速、高效率的 MPPT算法对于精确地跟踪最大功率点具有重要意义[13]。大多数MPPT方法不能实时有效地对非线性曲线进行最大功率点的有效跟踪。因此，有必要寻找一种具有全局搜索能力的MPPT控制算法，处于不同情况下能快速、准确跟踪到全局MPP，对提高光伏系统的发电效率，具有一定的现实意义。 二、国内外研究现状分析 光伏发电系统的使用始于20世纪70年代，目前在世界范围内迅速发展。据统计显示，2009年全球累计光伏装机容量为23GW；在 2011年，这一数字超过了69GW，年可发电量 85TWh，在所有可再生能源中光伏发电的增长速度是不可比拟的，仅在2011年就几乎占到了近70%。据欧洲光伏产业协会（EPIA）统计，在2020年，全球累计光伏容量将达到200GW，预计到2030年将达到800GW [14]。 从20世纪90年代以来，我国也进入了光伏产业发展的快速上升阶段，这一时期我国光伏组件的生产能力不断增强，成本不断降低，市场也在不断扩大，尤以近十年来我国的光伏产业发展已经逐渐在全球占据领先地位[15]。2011年，我国新增光伏装机近300万千瓦，居世界第三，累计装机量居世界第六；2015年，中国超过德国成为全球最大的光伏领域市场。根据调查数据，2019年度全国新增光伏并网规模30.22GW，总装机容量204.68GW，同比增长17.1%。2019年我国全年光伏发电量 2242.6 亿千瓦时，同比增长26.3%，占我国全年总发电量的3.1%[16]。由于光伏发电规模增大，也引领着科研人员致力于光伏领域的不同问题和领域，研究光伏电池的材料，完善光伏电池的模型等。 光伏系统在运行过程中易受温度、光照等外环境的影响，当外界条件不同时最优工作点的位置也不同。单个光伏电池模块P-V输出特性曲线是非线性的，在整个输出电压变化区间内存在一个最大功率点，为了使模块输出功率达到最大，需根据外界环境变化利用一种控制技术动态地调整模块工作点的位置，使其时刻保持在最大输出功率值附近，此控制技术进行调节的过程即为最大功率点跟踪过程[17]。MPPT控制技术作为光伏发电研究的核心，一直是研究的热点问题，有效识别并准确跟踪MPP是一项关键的技术。 目前国内外科研学者提出许多控制算法来优化MPPT技术，整体来看可分为两大类：一类是传统MPPT控制算法，包括恒定电压法[18]、扰动观察法[19]、电导增量法[20]等。此类算法主要以搭建模型为主，一般应用于光照均匀、单峰值跟踪的情况。另一类是智能MPPT控制算法，包括BP神经网络算法（Back Propgation，BP）[21]、粒子群算法（Particle Swarm Optimization，PSO）[22]、猫群算法（Cat Swarm Optimization，CSO）[23]、萤火虫算法（Firefly Algorithm，FA）[24]等。此类算法是通过程序代码模拟自然界中某一物种的进化方式，一般应用于光照不均、多峰值跟踪的情况。 在传统控制算法中，恒定电压法[25]早在1980年由日本学者Sakutaro Nonaka提出，利用固定电压的方法对整个光伏系统进行跟踪，采用此方法的优点是原理简单，模型搭建工作量小，缺点是跟踪精度较差，跟踪效果欠佳，忽略了温度偏差带来的影响。固定电压法对于早期光伏领域的发展做出了一定的贡献，提高了光伏系统输出效率。而后美国学者提出了一种扰动观察法[26]，此法是通过一定步长电压对系统施加周期性扰动，直至寻找到最优工作区域后停止扰动，相比较于恒定电压法，扰动观察法的跟踪精度有所提高，但输出不稳定易造成能量损耗。1995年，国外学者Hussein等人为了增强输出的稳定性减小能量损耗，提出了新的寻优算法—电导增量法[27]。该算法通过比较电导的瞬时值和电导的增长值来进一步确定最优工作区域的位置，一方面不能兼顾跟踪速度和稳态精度，另一方面数值计算量大，普通的处理器无法达到算法所需的精度和性能要求[28]。 由于光伏MPPT传统算法在跟踪功率过程中的缺陷，国内外学者开始使用智能算法运用在光伏MPPT中。对于传统的人工智能算法，在MPPT过程中易出现陷入局部最优，并伴随有功率波动等现象，由此产生了许多改进的人工智能算法以应对出现的问题。 文献[29]提出了采用非线性自适应的学习因子与加速因子，并将惯性权重随机化的改进粒子群算法。根据仿真结果和工程实验结果，其在局部阴影条件下的跟踪时间、跟踪效率方面具有良好的效果，但依然存在输出功率不稳定情况。 文献[30]和[31]采用神经网络法进行局阴影下的最大功率跟踪，运行效果较好，其跟踪时间较短，效率较高，但对训练数据的选取具有较高标准，如训练数据不足则易陷入局部极值点。 文献[32]根据标准萤火虫算法在MPPT 过程中易陷入局部最优且在收敛阶段易发生功率震荡现象，提出基于模糊-萤火虫的 MPPT 算法。通过模糊控制器改进萤火虫算法中的随机移动步长因子，面对环境突变尤其是局部阴影下可以动态改变步长因子，使其匹配当前条件，便于跟踪收敛到功率最大值，仿真显示在局部阴影下该算法可以快速、稳定的收敛到最大功率点处，但其仿真搭建与参数设置较为苛刻。 文献[33]通过粒子群算法近似定位最大功率点，通过爬山算法精确寻找最优值，经过系统验证在光照面积突变情况以及恒定光照下皆可平稳跟踪到最大功率点，但由于算法的叠加其迭代次数增多，在最大功率跟踪中增加了整体的功率损失量。 文献[34]张鹏、罗志华等人利用模糊控制来调整萤火虫算法中的固定参数α，减小了后期对MPP追踪的震荡程度，但是模糊规则导致改进萤火虫算法MPPT控制过程复杂，耗时长。 文献[35]使用改进的果蝇算法，利用改进参数方式调整果蝇迭代范围进而对MPP进行追踪，但改进果蝇算法的时效性不足，对于光照强度发生改变时不适用。 综上所述，传统MPPT控制算法可以解决光照均匀、单峰值寻优的问题，在解决多峰值寻优时容易陷入局部最优，同时在追踪MPP的过程中也存在稳态精度和跟踪速度不能兼顾的问题，导致震荡较大。智能MPPT控制算法可以解决光照不均、多峰值寻优的问题，但之前提出的智能算法稳态精度低、追踪时间较长。 三、课题研究主要思路 基于以上关于光伏系统MPPT算法的研究现状和所学知识，本文主要开展以下研究工作，整个论文的研究思路如下所示： （1）分析国内外光伏MPPT算法的发展现状。介绍国内外关于MPPT算法相关的发展情况，根据算法的发展时间介绍部分算法的优点以及其缺陷。 （2）根据光伏电池的特性及原理，介绍光伏电池的相关工作原理和数学模型。在Matlab/Simulink中搭建光伏电池仿真模型。对光照强度和温度发生改变时光伏电池的功率-电压以及电流-电压输出特性进行讨论分析。并将光伏电池进行串并联组成光伏阵列，仿真出不同状态下光伏阵列的输出特性曲线。 （3）根据最大功率点跟踪的原理，详细介绍三种传统最大功率点跟踪控制算法以及群智能控制算法中粒子群算法的原理及优缺点。据此引入本文将使用的混合粒子群-蝴蝶算法，通过对原始粒子群算法和原始蝴蝶算法的原理及局限性的分析引入混合粒子群-蝴蝶算法以求解最大功率点跟踪问题。本文根据粒子群算法和蝴蝶算法优点，分别调节控制参数c和w，以提高混合算法的寻优速度、收敛精度和全局搜索能力。 （4）在 Matlab/Simulink 中搭建 MPPT 控制算法的仿真模型，将原始粒子群算法、原始蝴蝶算法、电导增量法以及混合粒子群-蝴蝶算法在遮阴状态不同的情况下做对比仿真实验，根据仿真得出功率-时间波形图。对仿真结果进行分析，验证所提出控制策略的有效性并进行相关分析。 四、主要参考文献 [1]高虎.2019年我国非化石能源发展形势分析及未来发展展望[J].中国能源,2020,42(03):4-8. [2] Ma Jieming et al. Maximum Power Point Estimation for Photovoltaic Strings Subjected to Partial Shading Scenarios[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2019, 55(2) : 1890-1902. [3] BP Company. BP Statistical Review of World Energy 2020 renewable energy [R]. London, 2020. [4] Ismail M S, Moghavvemi M, Mahlia, T.M.I, et al. Effective utilization of excess energy in standalone hybrid renewable energy systems for improving comfort ability and reducing cost of energy: A review and analysis [J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2015, 42(2): 726-734. [5] 张力.太阳能光伏发电技术应用现状及发展趋势 [J]. 科技经济导刊, 2017(35): 90-91. [6] Waleed A, Riaz M T, Muneer M F, et al. Solar (PV) Water irrigation system with wireless control[C]//2019 International symposium on recent advances in electrical engineering (RAEE). IEEE, 2019, 4: 1-4. [7] 郭雷,黄敬党.基于 PSO 算法的光伏发电 MPPT 控制研究[J].机电技术,2021(04):51-53. [8] 郑含博,杜齐,郭文豪,唐钰本,崔耀辉,覃团发.应用于光储系统中的改进型扰动观察MPPT算法[J].控制理论与应用,2022,39(03):491-498. [9] Enany M A, Farahat M A, Nasr A. Modeling and evaluation of main maximum power point tracking algorithms for photovoltaics systems[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016,58:1578-1586. [10]Mhiri N , Ammous K , Tiss I , et al. Design of a Novel Analog MPPT Integrated Chip Used in PV Systems Applications[C]//2020 11th International Renewable Energy Congress (IREC). IEEE,2020:1-6. [11]Alahdal A , Mhiri N , Ghulman H , et al. Realization of a New Analog Circuit for Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic Panels[J]. International Journal of Applied Engineering Research,2018,13(5):2412-2420. [12]Javed M R , Waleed A , Riaz M T , et al. A Comparative Study of Maximum Power Point Tracking Techniques for Solar Systems[C]//2019 22nd International Multitopic Conference (INMIC), 2019:1-6. [13]雷茂杰,许坦奇,孟凡英.基于自适应粒子群算法的 MPPT 控制策略[J].电源技术,2021,45(08):1036-1039. [14] 王建平. 光伏发电系统MPPT优化技术的研究[D].兰州理工大学,2020. [15] Shuai J, Cheng X, Ding LP, et al. How should government and users share the investment costs and benefits of a solar PV power generation project in China[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews,2019,4(104):86-94. [16] 2019-2025年中国光伏发电行业市场调查及发展趋势研究报告[M].智研咨询集团出版社, 2019. [17] Manisha and Prerna Gaur. The Survey of MPPT under non-uniform atmospheric conditions for the Photovoltaic Generation Systems [J]. International Journal of Information Technology, 2021, (05): 1-10. [18] Zhang Kai sheng, Cheng Pan, He Lifeng. A Maximum Power Point Tracking Method Combined wi-th Constant Voltage Tracking & Variable Step-Size Perturbation [J]. Sensors & Transducers, 2014, 175(7): 150-155. [19] Sera D, Mathe L, Kerekes T, et al. On the Perturb-and-Observe and Incremental Conductance MPPT Methods for PV Systems [J]. IEEE Journal of Photovoltaic, 2013, 3(3): 1070-1078. [20] Ishaque Tianpei, Salam Zainal, Lauss George. The perfomance of perturb and observe and incremental conductance maximum power point tracking method under dynamic weather condition[J]. Applied Energy. 2014, 119: 228-236. [21] Kennedy J, Eberhart R. Particle Swarm Optimization [C]. Icnn95-international Conference on Neural Networks. IEEE, 2002. [22] 李腾飞. 复杂光照条件下光伏发电系统输出特性及最大功率点跟踪研究 [D]. 太原理工大学, 2014. [23] Chu S C, Tsai P W, Pan J S. Cat Swarm Optimization [C]. International Conference on Machine Learning & Cybernetics. IEEE, 2006, (06): 854-858. [24] X.S.Yang, “Firefly algorithms for multimodal optimization [C]. Stochastic Algorithms: Foundations and Applications. 2009: 169-178. [25] Kennedy J, Eberhart R. Particle Swarm Optimization [C]. Icnn95-international Conference on Neural Networks. IEEE, 2002. [26] Chu S C, Tsai P W, Pan J S. Cat Swarm Optimization [C]. International Conference on Machine Learning & Cybernetics. IEEE, 2006, (06): 854-858. [27] X.S.Yang,“Firefly algorithms for multimodal optimization [C]. Stochastic Algorithms: Foundations and Applications. 2009: 169-178. [28] S Anitha et al. Design of PV Array Using Boost Converter by Incremental Conductance Mppt Power Technique[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 981(4):042075. [29] 孙恺,刘光宇.基于改进PSO算法的光伏发电系统MPPT控制策略[J].传感器与微系统,2021,40(01):49-52. [30] 林虹江,周步祥,冉伊,詹长杰,杨昶宇.基于遗传优化 BP 神经网络算法的光伏系统最大功率点跟踪研究[J].电测与仪表,2015,52(05):35-40. [31] 阳同光,桂卫华.神经网络反推控制在光伏系统最大功率点跟踪中的应用[J].太阳能学报,2016,37(12):3030-3036. [32] 张鹏,罗正华,唐成达,黄建刚.一种基于改进萤火虫算法的光伏 MPPT 控制方法[J].哈尔滨理工大学学报,2020,25(03):53-60. [33] 王雨,胡仁杰.基于粒子群优化和爬山法的MPP算法[J]. 太阳能学报,2014,35(01):149-153. [34] 王素宁, 潘三博, 杨青斌.果蝇算法对多峰值光伏最大功率跟踪仿真研究 [J]. 电气传动, 2017,47(01): 73-77+80. [35] 张鹏, 罗正华，唐成达, 黄建刚. 一种基于改进萤火虫算法的光伏MPPT控制方法 [J]. 哈尔滨理工大学学报, 2020, 25(03): 53-60. |  |  |  |  |  |

Ⅲ-2 研究方案

Ⅲ-2-1研究目标、研究内容和拟解决的关键问题

一、研究目标 太阳能正逐步成为未来具有发展前景的可再生清洁能源，而光伏发电是开发利用太阳能的主要形式。然而，光伏发电效率一直是限制光伏发电大规模应用的一个重要影响因素。提高光伏发电效率，使光伏电池的输出功率达到最大化是光伏发电中至关重要的一个环节。由于传统控制算法易陷入局部最优，不能实现输出功率最大化。一些智能算法虽然能跟踪到最大功率点，但存在收敛精度低或跟踪速率慢等问题。因此本文采用混合粒子群-蝴蝶算法，研究如何将此算法应用到光伏最大功率点跟踪问题上，以解决传统算法易陷入局部最优收敛精度低但结构复杂、调节参数较多等问题。 二、研究内容 （1）根据光伏系统原理搭建仿真模型。通过对光伏电池的发电原理及数学模型的分析，在Matlab/Simulink中搭建仿真模型。在现实应用中，光伏电池常以光伏阵列的形式存在。将单块光伏电池进行串并联组成光伏阵列，仿真出不同状态下光伏阵列的功率-电压及电流-电压曲线，并对其输出特性进行分析研究。 （2）引入混合粒子群-蝴蝶算法：分析现有粒子群算法、蝴蝶算法各自的优缺点，针对现阶段存在的问题引入本研究拟采用的混合粒子群-蝴蝶算法。并将改进后的混合粒子群-蝴蝶算法应用在光伏最大功率点跟踪问题中。 （3）建立最大功率点跟踪模型：在 Matlab/Simulink 中搭建最大功率点跟踪控制模型。分别在不同仿真环境中对电导增量法、原始粒子群算法、原始蝴蝶算法和混合粒子群-蝴蝶算法进行对比仿真，得出输出功率曲线。证明其算法的优越性。 三、拟解决的关键问题 （1）简述光伏MPPT工作原理，分析现有三种传统最大功率点跟踪控制算法，通过仿真建模分析其在跟踪过程中的输出特性，对不同类型的光伏电池做模型仿真，分析输出特性曲线，结合实际所用需求，选用特定的光伏电池做后续研究工作；结合分析的传统光伏MPPT算法理论，通过仿真建模分析其在跟踪过程中的输出特性。 （2）根据现有粒子群算法结合蝴蝶算法，结合粒子群算法收敛速度快和蝴蝶算法结构简单调节参数少等优点，提出混合粒子群-蝴蝶算法，设计基于自适应调节的策略，用于调节控制参数c和w，以提高混合算法的寻优速度、收敛精度和全局搜索能力，并将此算法运用于光伏MPPT 过程，通过仿真建模与其他人工智能算法进行对比，验证改进算法在跟踪过程与输出结果上的优越性。

Ⅲ-2-2针对研究内容拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析

- 研究方法 本课题将采用理论研究与系统仿真相结合的研究方法。通过大量阅读中英文文献，总结出关于国内外光伏最大功率点跟踪的发展现状，对现有光伏系统模型和已有基础算法进行分析，提出混合粒子群-蝴蝶算法及该改进算法在最大功率电跟踪问题上能够优化和解决的问题。最后通过MATLAB/Simulink仿真验证该改进算法对在最大功率点跟踪问题上表现出良好的效果。为进一步提高光伏发电系统的效率和稳定性提供了参考。 - 技术路线

- 实验方案 分析光伏 MPPT 控制国内外研究现状。提高光伏发电效率，使光伏电池的输出功率达到最大化是光伏发电中至关重要的一个环节。在现实中光伏电池常处于局部遮阴状态，导致输出的功率-电压曲线呈现“多峰”特性。由于传统控制算法易陷入局部最优，不能实现输出功率最大化。一些智能算法虽然能追踪到最大功率点，但存在收敛精度低或追踪速率慢的问题。根据建立的光伏电池仿真模型并深入地研究了光伏电池在外界环境发生变化时其输出功率特性的改变情况以及光伏阵列的输出特性。对传统MPPT控制技术的优缺点进行分析,得出其在最大功率点跟踪时的不足之处。同时,综述了现有光伏阵列在阴影遮挡下的解决办法,并分析优缺点。说明了采用原始粒子群算法、蝴蝶算法的MPPT方法的优势与不足,并在此基础上引出混合粒子群-蝴蝶算法。该算法能够解决易陷入局部最优、收敛精度低等问题，同时结构较为简单、调节参数较少，能够提高算法在全局收敛上的可靠性。接下来对不同MPPT方法的光伏发电系统进行建模,并将混合粒子群-蝴蝶算法的最大功率点跟踪方法与其他方法进行比较和分析,在不同遮挡的条件下,验证了该算法在最大功率点跟踪中的可行性。 四、可行性分析 （1）目前光伏产业发展快速，处于上升阶段，在这一时期我国光伏组件的生产能力不断增强，成本不断降低，市场也在不断扩大，尤以近十年来我国的光伏产业发展已经逐渐在全球占据领先地位。在此大背景下，利用太阳能发电的光伏发电成为目前以及未来新能源发电的主要选择之一。 （2）尽管光伏发电发电研究已有很长的历史，但发电转换率低这一问题仍未得到较好的解决方案。同时，光伏发电受太阳光线和气温的影响较大，光伏电池的功率随时间变化且非线性，使光伏电池能够持续在最大功率点附近运行以获得更好的运行效果，具有重要的现实意义。 （3）随着光伏系统的发展以及安装光伏电路板成本的降低将使得该课题的实施更加具有实用意义。 Ⅲ-2-3研究进度及研究存在的主要问题和解决方法

一、研究进度 2022.09-2023.03; 收集相关资料、查阅文献等准备工作，进行文献的分析与总结，找出国内外研究存在的问题，并确定研究目标。. 2023.03-2023.07; 结合相关案例分析现有光伏最大功率点追踪相关算法优点和存在的相关问题。. 2023.07-2023.10; 建立光伏系统仿真模型。对光照强度和温度发生改变时光伏电池的功率-电压以及电流-电压输出特性进行讨论分析。. 2023.10-2023.03; 搭建 MPPT 控制算法的仿真模型，进行模拟仿真，将原有算法/改进后算法前后对比，验证改进粒子群算法的有效性。. 2024.03-2024.05; 修改、整理论文，准备论文答辩。. 二、研究存在的主要问题和解决方法 主要问题1 光伏系统光电转化效率对光伏系统的影响分析 解决方案：大量阅读中外文献，根据对光伏发电系统进行仿真模拟，进一步发现现有MPPT算法存在的问题，并选取合适的算法进行合理改进，形成理论与实际的有效结合。 主要问题2 构建混合粒子群-蝴蝶算法的光伏发电模型 解决方案：根据已有成熟的三大基础算法和其他群智能算法对最大功率点跟踪的优缺点进行总结和发掘，结合粒子群算法和蝴蝶算法的特性，将两种算法结合起来，设计了基于自适应调节的改进，调节控制参数w，多次修改相关参数找到合适的改进方向。

Ⅲ-2-4本课题的特点与创新之处

通过分析传统光伏 MPPT 算法以及常见人工智能算法，针对它们存在的跟踪时间较长及跟踪功率稳定度不足、算法较为复杂、调节参数少等问题，提出一种混合粒子群-蝴蝶算法。通过结合粒子群算法和蝴蝶算法的优点，设计了基于自适应调节的策略，用于调节控制参数c和w，并将此改进后的该算法运用于光伏 MPPT 中，与其他传统光伏 MPPT 算法与常见人工智能 MPPT 算法进行仿真对比，得出其跟踪功率精度高、寻优速度快等优势。

Ⅲ-2-5预期成果

（1）总结光伏系统国内外发展现状和现有MPPT发展现状，对光伏系统模型进行仿真模拟，通过仿真建模分析其在跟踪过程中的输出特性，对不同类型的光伏电池做模型仿真，分析输出特性曲线，结合实际所用需求，选用特定的光伏电池做后续研究工作；结合分析的传统光伏MPPT算法理论，通过仿真建模分析其在跟踪过程中的输出特性。 （2）搭建混合粒子群-蝴蝶算法，分析该算法在原有算法基础上的优点及可行性。对已经搭建的光伏系统模型进行优化仿真，对比优化前的算法和改进后的算法验证其有效性。

Ⅲ-3研究基础（与本课程有关的研究工作基础和己取得的研究成果）

（1）收集相关资料数据、大量阅读中外文献和前沿报告，进行文献的分析与总结，了解国内外光伏产业发展现状。 （2）利用MATLAB/Simulink系统搭建光伏发电模型，用以分析光伏系统在不同光照条件下的发电情况。 （3）利用MATLAB系统编制混合粒子群-蝴蝶算法程序，与光伏发电系统模型相结合。 （4）对比改进前后的算法，证明其改进后的算法合理性和优越性。

| Ⅲ-4经费预算 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出科目 | 金额(万元) | 计算根据及理由 |
| 支出科目按下列顺序填写： 1.论文课题调研费；2.实验材料费；3.仪器设备费4.学位论文答辩；5.不可预见费用 |  |  |

Ⅲ-5开题的考核

- 优秀 - 良好 - 合格 - 不合格 主持人签字 年 月 日

| Ⅲ-6 论文研究内容调整记录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时 间 | 调整前研究内容 | 调整后研究内容 |
| 考核小组意见： 考核小组组长签字： 年 月 日 |  |  |